По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

единый адрес: tas@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)

1.Контактная информация организация-заказчика.________________________________________

Наименование__________________________________________________________________________

Местонахождение, почтовый адрес________________________________________________________

ФИО, должность ответственного сотрудника_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны с кодом населенного пункта___________________________________________

Мобильный телефон_____________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________

2.Технические характеристики

| Рабочая среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная температура для выбора оборудования: |  |  |  |
| Размещаемого в помещении | °С |  |  |
| Размещаемого на открытой площадке | °С |  |  |
| Температура транспортировки и хранения СИКН | °С | min: | max: |
| Основные технические характеристики СИКН / нефтепровода: |  |  |  |
| Проектный расход | м³/ч | min: | max: |
|  | т/ч | min: | max: |
| Рабочее давление | МПа | min: | max: |
| Максимальное расчетное давление | МПа |  |  |
| Допустимые потери давления на СИКН в режиме учета, не более | МПа |  |  |
| Допустимые потери давления на СИКН в режиме поверки, не более | МПа |  |  |
| Диаметр подводящего трубопровода | мм |  |  |
| Режим работы СИКН |  | ☐ Непрерывный | ☐ Периодический |
| Тип пробозаборного устройства (ПЗУ) |  | ☐ С лубрикатором | ☐ Без лубрикатора |
| Необходимость байпаса СИКН: |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Байпас только БИЛ |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Общий байпас БИЛ и БФ |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Дренаж учтёной и неучтёной нефти |  | ☐ Раздельный | ☐ Объединенный |

3. Физико-химические показатели рабочей среды:

| Температура рабочей среды | °С | min: | max: |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая в рабочем диапазоне температур | мм²/с (сСт) | min: | max: |
| Плотность рабочей среды: |  |  |  |
| В рабочем диапазоне температур | кг/м³ | min: | max: |
| При 20 °С | кг/м³ |  |  |
| Давление насыщенных паров, не более | кПа (мм.рт.ст) |  |  |
| Массовая доля воды, не более | % |  |  |
| Концентрация хлористых солей, не более | мг/дм³ |  |  |
| Массовая доля механических примесей, не более | % |  |  |
| Содержание парафина, не более | % |  |  |
| Массовая доля сероводорода, не более | млн-1 (ppm) |  |  |
| Массовая доля серы, не более | % |  |  |
| Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме, не более | млн-1 (ppm) |  |  |
| Содержание свободного газа, не более | %, об. |  |  |

4. Требования к блоку измерительных линий (БИЛ):

| Предполагаемый способ измерения |  | ☐ Прямой | ☐ Косвенный |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимость контрольной линии |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость контрольно-резервной линии |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость фильтров на измерительных линиях |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Режим управления запорной арматурой |  | ☐ Ручной | ☐ Автоматизированный |
| Режим управления регулирующей арматурой |  | ☐ Ручной | ☐ Автоматизированный |
| Необходимость установки ИФС для автоматического определения наличия свободного газа в рабочей среде |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество ИФС (при необходимости установки) | шт. |  |  |

5. Условия размещения СИКН:

| В существующем здании |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| На открытой площадке |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Тип системы отопления |  | ☐ Электрическая | ☐ Водяная |
| Необходимость узла подключения передвижной поверочной установки |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость поставки стационарной ТПУ |  | ☐ Да | ☐ Нет |

7. Требования к блоку качества нефти (БИК):

| Схема прокачки |  | ☐ Насосная | ☐ Безнасосная |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество насосов при насосной схеме прокачки | шт. |  |  |
| Необходимость фильтрации |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество фильтров | шт. |  |  |
| Необходимость установки плотномеров |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество плотномеров | шт. |  |  |
| Необходимость установки вискозиметров |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество вискозиметров | шт. |  |  |
| Необходимость установки влагомеров |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество влагомеров | шт. |  |  |
| Необходимость установки серомеров |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество серомеров | шт. |  |  |
| Тип автоматического пробоотборника |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество автоматических пробоотборников | шт. |  |  |
| Тип индикатора расхода |  | ☐ Ультразвуковой | ☐ Турбинный |
|  |  | ☐ Ротаметр | ☐ Массомер |
| Необходимость установки термостата (для измерения плотности ареометром) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость установки УОСГ (для механического определения наличия свободного газа в рабочей среде) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость системы промывки |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Тип системы промывки |  | ☐ Общая | ☐ Поэлементная |
| Способ регулирования расхода через БИК |  | ☐ Частотно-регулируемый привод насоса | ☐ Регулятор расхода на линии качества |
| Способ управления регулятором расхода (в случае регулирования расхода через БИК с помощью регулятора расхода) |  | ☐ Ручной | ☐ Автоматизированный |
| Требования к блоку фильтров (БФ): |  |  |  |
| Необходимость поставки |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Размещение |  | ☐ В помещении совместно с БИЛ | ☐ На открытой площадке |
| Требования к блоку регулирования (БР): |  |  |  |
| Необходимость поставки |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Тип регулирования |  | ☐ Расхода | ☐ Давления |
| Режимы работы регулятора |  | см. Приложение 1 |  |
| Требования к резервной системе учета (РСУ): |  |  |  |
| Необходимость поставки |  | ☐ Да | ☐ Нет |

6. Требования к системе сбора, обработки информации и управления (СОИ):

| Необходимость поставки СОИ |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимость резервирования контроллера учета |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Предпочтительный тип контроллера учета |  |  |  |
| Необходимость резервирования контроллера управления |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Предпочтительный тип контроллера управления |  |  |  |
| Необходимость поставки АРМ оператора |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость в щитовом монтаже АРМ оператора |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Необходимость резервирования АРМ оператора |  | ☐ Основное | ☐ Резервное |
| Необходимость дополнительных АРМ оператора |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Количество дополнительных АРМ оператора | шт. |  |  |
| Необходимость интегрирования СОИ в АСУТП объекта |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Интерфейс и протокол передачи данных |  |  |  |
| Условия размещения системы сбора, обработки информации и управления (СОИ): |  |  |  |
| В существующем здании операторной |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки (устанавливается во взрывобезопасной зоне) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки с венткамерой – системой защиты помещения избыточным давлением (устанавливается во взрывоопасной зоне) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Тип системы отопления |  | ☐ Электрическая | ☐ Водяная |

8. Требования к шкафам силового управления:

| Необходимость поставки силовых шкафов управления |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимость поставки АВР |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Условия размещения шкафов силового управления: |  |  |  |
| В существующем здании электрощитовой |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки (устанавливается во взрывобезопасной зоне) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки с венткамерой – системой защиты помещения избыточным давлением (устанавливается во взрывоопасной зоне) |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Тип системы отопления |  | ☐ Электрическая | ☐ Водяная |
| В блочно-модульном здании комплектной поставки совместно со шкафами СОИ |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Расстояние от СИКН до операторной | м |  |  |
| Расстояние от СИКН до электрощитовой | м |  |  |
| Необходимость поставки теплоизоляции |  | ☐ Технологические трубопроводы | ☐ Дренажные трубопроводы |
| Необходимость поставки электрообогрева |  | ☐ Технологические трубопроводы | ☐ Дренажные трубопроводы |
| Дополнительные пожелания заказчика (при необходимости указать предполагаемый тип оборудования, требования по объединению помещений, по интеграции в существующие системы и т.д.): |  |  |  |

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность) (Фамилия И. О) (подпись)

«__________» ________________ 201____ г.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

единый адрес: tas@nt-rt.ru